## Содержание
Системы КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:
AERONIK
AIRWELL
LG
PANASONIC
Климатическая компания "УралКлиматТехника"
(ИП Шиндлер Е.С.)
ИНН 661702703498
Склад в г. Екатеринбурге тел.: 8 (932) 605-72-78 opt@ural-climtech.ru
www.ural-climtech.ru

## AERONIK
Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г | ЦЕНА
AERONIK ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ
AERONIK AFH18K3BI / AUHN18NK3AO канальная сплит-система | [6 empty] | 703.3409
AERONIK AFH24K3BI / AUHN24NK3AO канальная сплит-система | [6 empty] | 984.0674
AERONIK AFH30K3B1I / AUHN30NK3A1O канальная сплит-система | [6 empty] | 1312.1739
AERONIK AFH36K3BI / AUHN36NM3AO канальная сплит-система | [6 empty] | 1404.5649
AERONIK AFH43K3BI / AUHN43NM3AO канальная сплит-система | [6 empty] | 1478.0039
AERONIK AFH50K3B1I / AUHN50NM3A1O канальная сплит-система | [6 empty] | 1655.6789
AERONIK AFH60K3BI / AUHN60NM3AO канальная сплит-система | [6 empty] | 1774.1289
AERONIK AKH12K3BI / AUHN12NK3AO кассетная сплит-система с панелью Т02 | [6 empty] | 731.7689
AERONIK AKH18K3BI / AUHN18NK3AO кассетная сплит-система с панелью Т02 | [6 empty] | 759.0124
AERONIK AKH24K3BI / AUHN24NK3AO кассетная сплит-система с панелью Т01 | [6 empty] | 989.9899
AERONIK AKH30K3B1I / AUHN30NK3A1O кассетная сплит-система с панелью Т01 | [6 empty] | 1312.1739
AERONIK AKH36K3BI / AUHN36NM3AO кассетная сплит-система с панелью Т01 | [6 empty] | 1404.5649
AERONIK AKH43K3BI / AUHN43NM3AO кассетная сплит-система с панелью Т01 | [6 empty] | 1478.0039
AERONIK AKH50K3B1I / AUHN50NM3A1O кассетная сплит-система с панелью Т01 | [6 empty] | 1550.2584
AERONIK AKH60K3B2I / AUHN60NM3A2O кассетная сплит-система с панелью ТС05 | [6 empty] | 1774.1289
AERONIK ATH12K3BI / AUHN12NK3AO напольно-потолочная сплит-система | [6 empty] | 755.4589
AERONIK ATH18K3BI / AUHN18NK3AO напольно-потолочная сплит-система | [6 empty] | 790.9939
AERONIK ATH24K3BI / AUHN24NK3AO напольно-потолочная сплит-система | [6 empty] | 955.6394
AERONIK ATH30K3B1I / AUHN30NK3A1O напольно-потолочная сплит-система | [6 empty] | 1312.1739
AERONIK ATH36K3BI / AUHN36NM3AO напольно-потолочная сплит-система | [6 empty] | 1404.5649
AERONIK ATH43K3BI / AUHN43NM3AO напольно-потолочная сплит-система | [6 empty] | 1478.0039
AERONIK ATH50K3B1I / AUHN50NM3A1O напольно-потолочная сплит-система | [6 empty] | 1655.6789
AERONIK ATH60K3B2I / AUHN60NM3A2O напольно-потолочная сплит-система | [6 empty] | 1655.6789
AERONIK AVH50K3BI / AGUHN50NM3AO колонная сплит-система | [6 empty] | 1774.1289
AERONIK СИСТЕМЫ FAN COIL
Канальный AERONIK AFP 34 WAH-K бескорпусной | [6 empty] | 150.1794
Канальный AERONIK AFP 51 WAH-K бескорпусной | [6 empty] | 171.5004
Канальный AERONIK AFP 68 WAH-K бескорпуcной | [6 empty] | 192.8214
Канальный AERONIK AFP 85 WAH-K бескорпусной | [6 empty] | 204.6664
Канальный AERONIK AFP 102 WAH-K бескорпусной | [6 empty] | 223.6184
Канальный AERONIK AFP 136 WAH-K бескорпусной | [6 empty] | 311.2714
Канальный AERONIK AFP 170 WAH-K бескорпусной | [6 empty] | 345.6219
Канальный AERONIK AFP 204 WAH-K бескорпусной | [6 empty] | 366.9429
Кассетный AERONIK AFP 51 XD-E | [6 empty] | 312.4559
Кассетный AERONIK AFP 68 XD-E | [6 empty] | 333.7769
Кассетный AERONIK AFP 85 XD/B-T | [6 empty] | 402.4779
Кассетный AERONIK AFP 102 XD/B-T | [6 empty] | 414.3229
Кассетный AERONIK AFP 125 XD/B-T | [6 empty] | 452.2269
Кассетный AERONIK AFP 140 XD/B-T | [6 empty] | 459.3339
Кассетный AERONIK AFP 180 XD/B-T | [6 empty] | 518.5589
Кассетный AERONIK AFP 200 XD/B-T | [6 empty] | 537.5109
Настенный AERONIK AFP 34 BA5/D-K | [6 empty] | 151.3639
Настенный AERONIK AFP 51 BA5/D-K | [6 empty] | 159.6554
Настенный AERONIK AFP 68 BA5/D-K | [6 empty] | 194.0059
Настенный AERONIK AFP 85 BA5/D-K | [6 empty] | 209.4044
Пульт Z5K351
AERONIK СИСТЕМЫ VRF
CE51-24/E(M) центральный коонтролер( до 1024 внутр.бл) | [6 empty] | 305.3489
ME30-00/E2 центральный контролер для наруж.блоков | [6 empty] | 180.9764
Блок коммутации ZJ03 | [6 empty] | 114.6444
Блок коммутации ZJ301-W | [6 empty] | 86.2164
Внешний блок AERONIK AMV-Pd100W/NaB-K | [6 empty] | 2200.5489
Внешний блок AERONIK AMV-Pd140W/NaB-K | [6 empty] | 2378.2239
Внешний блок AERONIK AMV-Pd160W/NaB-K | [6 empty] | 2653.0279
Внешний блок AERONIK AMV-Pdm280W/NaB-M | [6 empty] | 5813.2739
Внешний блок AERONIK AMV-Pdm335W/NaB-M | [6 empty] | 7366.1534
Внешний блок AERONIK AMV-Pdm450W/NaB-M | [6 empty] | 8952.1989
Внутр.канальный AERONIK AMV-R 22 P/NaB-K | [6 empty] | 387.0794
Внутр.канальный AERONIK AMV-R 28 P/NaB-K | [6 empty] | 435.6439
Внутр.канальный AERONIK AMV-R 36 P/NaB-K | [6 empty] | 447.4889
Внутр.канальный AERONIK AMV-R 45P/NaB-K | [6 empty] | 459.3339
Внутр.канальный AERONIK AMV-R 56 P/NaB-K | [6 empty] | 634.6399
Внутр.канальный AERONIK AMV-R 71P/NaB-K | [6 empty] | 663.0679
Внутр.канальный AERONIK AMV-R 90P/NaB-K | [6 empty] | 712.8169
Внутр.канальный AERONIK AMV-R112P/NaB-K | [6 empty] | 725.8464
Внутр.канальный AERONIK AMV-R140P/NaB-K | [6 empty] | 750.7209
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 22T/NaA-K с панел Т02 | [6 empty] | 477.1014
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 28T/Na-K с панелью Т01 | [6 empty] | 613.3189
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 28T/NaA-K с панелью Т02 | [6 empty] | 488.9464
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 36T/Na-K с панелью Т01 | [6 empty] | 625.1639
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 36T/NaA-K с панелью Т02 | [6 empty] | 503.1604
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 45T/Na-K с панел Т01 | [6 empty] | 625.1639
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 50T/Na-K с панелью Т01 | [6 empty] | 650.0384
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 56T/Na-K с панел Т01 | [6 empty] | 705.7099
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 71T/Na-K с панелью Т01 | [6 empty] | 764.9349
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R 90T/Na-K с панелью Т01 | [6 empty] | 787.4404
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R112T/Na-K с панелью Т01 | [6 empty] | 881.0159
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R125T/Na-K с панелью Т01 | [6 empty] | 898.7834
Внутр.кассетный AERONIK AMV-R140T/Na-K с панелью Т01 | [6 empty] | 915.3664
Внутр.напольно-потолочный AERONIK AMV-R 36 Zd/NaB-K | [6 empty] | 568.3079
Внутр.напольно-потолочный AERONIK AMV-R 50 Zd/Na-K | [6 empty] | 596.7359
Внутр.напольно-потолочный AERONIK AMV-R 71 Zd/NaB-K | [6 empty] | 695.0494
Внутр.напольно-потолочный AERONIK AMV-R 90 Zd/NaB-K | [6 empty] | 764.9349
Внутр.напольно-потолочный AERONIK AMV-R112 Zd/NaB-K | [6 empty] | 800.4699
Внутр.напольно-потолочный AERONIK AMV-R125 Zd/NaB-K | [6 empty] | 814.6839
Внутр.напольно-потолочный AERONIK AMV-R140 Zd/NaB-K | [6 empty] | 881.0159
Внутр.настенный AERONIK AMV-R22A/NaC-K | [6 empty] | 293.5039
Внутр.настенный AERONIK AMV-R22 G/NaG-K встроенный ТРВ | [6 empty] | 299.4264
Внутр.настенный AERONIK AMV-R28A/NaC-K | [6 empty] | 305.3489
Внутр.настенный AERONIK AMV-R28 G/NaG-K встроенный ТРВ | [6 empty] | 321.9319
Внутр.настенный AERONIK AMV-R36A/NaC-K | [6 empty] | 329.0389
Внутр.настенный AERONIK AMV-R36 G/NaG-K встроенный ТРВ | [6 empty] | 350.3599
Внутр.настенный AERONIK AMV-R45A/NaC-K | [6 empty] | 364.5739
Внутр.настенный AERONIK AMV-R45 G/NaG-K встроенный ТРВ | [6 empty] | 364.5739
Внутр.настенный AERONIK AMV-R56 G/NaG-K встроенный ТРВ | [6 empty] | 388.2639
Внутр.настенный AERONIK AMV-R71 G/NaG-K встроенный ТРВ | [6 empty] | 417.8764
Пульт центральный ZJ7011 | [6 empty] | 162.0244
Разветвитель универсальный Y1 | [6 empty] | 62.5264
Разветвитель универсальный Y2 | [6 empty] | 115.8289
Разветвитель универсальный Y3 | [6 empty] | 214.1424
* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.

## AIRWELL
Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г | ЦЕНА
AIRWELL ПОЛУПРОМ (Комплекты)
AIRWELL AWSI-CAF 012 N11/ AWAU-YIF 012 H11 кассетный | [6 empty] | 892.4239
AIRWELL AWSI-CAF 018 N11/ AWAU-YIF 018 H11 кассетный | [6 empty] | 1012.0239
AIRWELL AWSI-CAF 024 N11/ AWAU-YIF 024 H11 кассетный | [6 empty] | 1340.9239
AIRWELL AWSI-CAF 030 N11/ AWAU-YIF 030 H11 кассетный | [6 empty] | 1560.5739
AIRWELL AWSI-CAF 036 N11/ AWAU-YIF 036 H11 кассетный | [6 empty] | 1593.9239
AIRWELL AWSI-CAF 042 N11/ AWAU-YIF 042 H11 кассетный | [6 empty] | 1823.9239
AIRWELL AWSI-DAF 024 N11/ AWAU-YIF 024 H11 канальный | [6 empty] | 1212.1239
AIRWELL AWSI-DAF 030 N11/ AWAU-YIF 030 H11 канальный | [6 empty] | 1459.3739
AIRWELL AWSI-DAF 036 N11/ AWAU-YIF 036 H11 канальный | [6 empty] | 1491.5739
AIRWELL AWSI-DAF 042 N11/ AWAU-YIF 042 H11 канальный | [6 empty] | 1675.5739
AIRWELL AWSI-DAF 060 N11/ AWAU-YIF 060 H11 канальный | [6 empty] | 1852.6739
AIRWELL AWSI-FAF 012 N11/ AWAU-YIF 012 H11 напольно-потолочный | [6 empty] | 833.7739
AIRWELL AWSI-FAF 018 N11/ AWAU-YIF 018 H11 напольно-потолочный | [6 empty] | 947.6239
AIRWELL AWSI-FAF 024 N11/ AWAU-YIF 024 H11 напольно-потолочный | [6 empty] | 1173.0239
AIRWELL AWSI-FAF 030 N11/ AWAU-YIF 030 H11 напольно-потолочный | [6 empty] | 1449.0239
AIRWELL AWSI-FAF 036 N11/ AWAU-YIF 036 H11 напольно-потолочный | [6 empty] | 1466.2739
AIRWELL AWSI-FAF 042 N11/ AWAU-YIF 042 H11 напольно-потолочный | [6 empty] | 1683.6239
* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.

## LG
Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г | ЦЕНА
LG ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ
P 05 AH.NT0 внутренний Колонный | 13.50 | 14.00 | 410 | 590х1850х440 |  | 3/8 3/4 | 1037.3239
P 05 AH.UT0 внешний Колонный | 13.50 | 14.00 | 410 |  | 900х1160х370 | 3/8 3/4 | 1514.5739
P 08 AH.NF1 внутренний Колонный | 20.00 | 21.00 | 410 | 1050х1880х495 |  | 3/8 3/4 | 1621.5239
P 08 AH.UF1 внешний Колонный | 20.00 | 21.00 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 3/4 | 2256.3239
Канальный кондиционер UB18.NHDR0 внутренний блок | 5.00 | 5.80 | 410 | 880х260х450 |  | 1/4 1/2 | 426.6739
Канальный кондиционер UB24.NHDR0 внутренний блок | 7.00 | 7.40 | 410 | 880х260х450 |  | 3/8 5/8 | 493.3739
Канальный кондиционер UB30.NGDR0 внутренний блок | 8.00 | 9.00 | 410 | 1180х298х450 |  | 3/8 5/8 | 601.4739
Канальный кондиционер UB36.NGDR0 внутренний блок | 10.00 | 11.00 | 410 | 1180х298х450 |  | 3/8 5/8 | 664.7239
Канальный кондиционер UB48.NHDR0 внутренний блок | 13.40 | 15.00 | 410 | 1230х380х590 |  | 3/8 5/8 | 795.8239
Канальный кондиционер UB60.NRDR0 внутренний блок | 15.00 | 17.00 | 410 | 1230х380х590 |  | 3/8 5/8 | 945.3239
Кассетный кондиц.UT 12.NRDR0 внутренний блок | 3.50 | 3.75 | 410 | 570х269х570 |  | 1/4 3/8 | 381.8239
Кассетный кондиц.UT 18.NQDR0 внутренний блок | 5.00 | 5.67 | 410 | 570х269х570 |  | 1/4 1/2 | 419.7739
Кассетный кондиц.UT 24.NPDR0 внутренний блок | 7.00 | 7.50 | 410 | 840х204х840 |  | 3/8 5/8 | 466.9239
Кассетный кондиц.UT 30.NPDR0 внутренний блок | 8.00 | 9.00 | 410 | 840х204х840 |  | 3/8 5/8 | 534.7739
Кассетный кондиц.UT 36.NNDR0 внутренний блок | 10.00 | 11.00 | 410 | 840х246х840 |  | 3/8 5/8 | 681.9739
Кассетный кондиционер UT 48.NMDR0 внутренний блок | 13.40 | 15.00 | 410 | 840х288х840 |  | 3/8 5/8 | 795.8239
Кассетный кондиционер UT 60.NMD внутренний блок | 15.00 | 17.00 | 410 | 840х288х840 |  | 3,8 5/8 | 834.9239
Кондиционер UU 12. ULD внешний блок | 3.50 | 3.75 | 410 |  | 770х540х245 | 1/4 3/8 | 661.2739
Кондиционер UU 18. UED внешний блок | 5.00 | 5.67 | 410 |  | 870х655х320 | 1/4 1/2 | 746.3739
Кондиционер UU 24. UED внешний блок | 7.00 | 7.50 | 410 |  | 870х808х320 | 3/8 5/8 | 847.5739
Кондиционер UU 30. UED внешний блок | 8.00 | 9.00 | 410 |  | 870х808х320 | 3/8 5/8 | 920.0239
Кондиционер UU 37. UED внешний блок | 10.00 | 11.00 | 410 |  | 870х1060х320 | 3/8 5/8 | 1076.4239
Кондиционер UU 48. U3D внешний блок | 13.40 | 15.00 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 5/8 | 1289.1739
Кондиционер UU 60. U3D внешний блок | 15.00 | 17.00 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 5/8 | 1498.4739
Потолочный кондиционер UV12.NEDR0 внутренний блок | 3.50 | 3.75 | 410 | 900х200х490 |  | 1/4 3/8 | 428.9739
Потолочный кондиционер UV18.NBDR0 внутренний блок | 5.00 | 5.40 | 410 | 1200х205х615 |  | 1/4 1/2 | 495.6739
Потолочный кондиционер UV24.NBDR0 внутренний блок | 7.00 | 7.30 | 410 | 1200х205х615 |  | 3/8 5/8 | 531.3239
Потолочный кондиционер UV30.NBDR0 внутренний блок | 8.00 | 8.80 | 410 | 1200х205х615 |  | 3/8 5/8 | 607.2239
Потолочный кондиционер UV36.NKDR0 внутренний блок | 10.00 | 11.00 | 410 | 1350х630х220 |  | 3/8 5/8 | 679.6739
Потолочный кондиционер UV48.NLD внутренний блок | 13.40 | 15.00 | 410 | 1750х630х220 |  | 3/8 5/8 | 795.8239
Потолочный кондиционер UV60.NLD внутренний блок | 15.00 | 17.00 | 410 | 1750х630х220 |  | 3/8 5/8 | 945.3239
LG ПОЛУПРОМ. ПАНЕЛИ К КАССЕТНЫМ
Панель РТ-UMC1.ENCXLEU к UT 24-60 |  |  |  | 950х25х950 |  |  | 156.4239
Панель РТ-UQC.ENCXLEU к UT 12-18 |  |  |  | 670х30х670 |  |  | 129.9739
LG ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ INVERTER V
PMUB1111A.ENCXLEU разветвитель | [6 empty] | 140.3239
PMUB111A.ENCXLEU разветвитель | [6 empty] | 131.1239
PMUB11A.ENCXLEU разветвитель | [6 empty] | 110.4239
Канальный высок конд.UB 70W.N94R0 внутренний блок Inverter V | 19.00 | 22.40 | 410 | 1563х458х791 |  | 1/4 1/1 | 2424.2239
Канальный высок конд.UB 85W.N94R0 внутренний блок Inverter V | 23.00 | 27.00 | 410 | 1563х458х791 |  | 1/2 7/8 | 2922.1739
Канальный низк конд.CB 09L.N12R0 внутренний блок Inverter V | 2.60 | 2.90 | 410 | 700х190х700 |  | 1/4 3/8 | 479.5739
Канальный низк конд.CB 12L.N22R0 внутренний блок Inverter V | 3.50 | 3.90 | 410 | 900х190х700 |  | 1/4 3/8 | 512.9239
Канальный низк конд.CB 18L.N22R0 внутренний блок Inverter V | 5.30 | 5.80 | 410 | 900х190х700 |  | 1/4 1/2 | 583.0739
Канальный низк конд.CB 24L.N32R0 внутренний блок Inverter V | 6.70 | 7.70 | 410 | 110х190х700 |  | 3/8 5/8 | 623.3239
Канальный средненапорный конд.CM 18.N14R0 внутренний блок Inverter V | 5.00 | 5.50 | 410 | 900х270х700 |  | 1/4 1/2 | 565.8239
Канальный средненапорный конд.CM 24.N14R0 внутренний блок Inverter V | 7.00 | 8.00 | 410 | 900х270х700 |  | 3/8 5/8 | 617.5739
Канальный средненапорный конд.CM 30.N14R0 внутренний блок Inverter V | 7.00 | 8.00 | 410 | 900х270х700 |  | 3/8 5/8 | 681.9739
Канальный средненапорный конд.CM 36.N24R0 внутренний блок Inverter V | 7.00 | 8.00 | 410 | 900х270х700 |  | 3/8 5/8 | 721.0739
Канальный средненапорный конд.CM 42.N24R0 внутренний блок Inverter V | 7.00 | 8.00 | 410 | 900х270х700 |  | 3/8 5/8 | 770.5239
Канальный средненапорный конд.CM 48.N34R0 внутренний блок Inverter V | 7.00 | 8.00 | 410 | 900х270х700 |  | 3/8 5/8 | 875.1739
Канальный средненапорный конд.CM 60.N34R0 внутренний блок Inverter V | 7.00 | 8.00 | 410 | 900х270х700 |  | 3/8 5/8 | 1013.1739
Кассетный кондиц.CT 09.NR2R0 внутренний блок Inverter V | 2.50 | 3.00 | 410 | 570х214х570 |  | 1/4 3/8 | 460.0239
Кассетный кондиц.CT 12.NR2R0 внутренний блок Inverter V | 3.50 | 4.00 | 410 | 570х214х570 |  | 1/4 3/8 | 487.6239
Кассетный кондиц.CT 18.NQ2R0 внутренний блок Inverter V | 5.00 | 5.50 | 410 | 570х256х570 |  | 1/4 1/2 | 529.0239
Кассетный кондиц.CT 24.NP2R0 внутренний блок Inverter V | 7.00 | 8.00 | 410 | 840х204х840 |  | 3/8 5/8 | 553.1739
Кассетный кондиц.UT 30W.NP2R0 внутренний блок Inverter V | 8.00 | 9.00 | 410 | 840х204х840 |  | 3/8 5/8 | 565.8239
Кассетный кондиц.UT 36W.NN2R0 внутренний блок Inverter V | 10.00 | 11.00 | 410 | 840х246х840 |  | 3/8 5/8 | 694.6239
Кассетный кондиц.UT 42W.NM2R0 внутренний блок Inverter V | 12.50 | 14.00 | 410 | 840х288х840 |  | 3/8 5/8 | 717.6239
Кассетный кондиц.UT 48W.NM2R0 внутренний блок Inverter V | 14.00 | 15.50 | 410 | 840х288х840 |  | 3/8 5/8 | 807.3239
Кассетный кондиц.UT 60W.NM2R0 внутренний блок Inverter V | 15.00 | 16.90 | 410 | 840х288х840 |  | 3/8 5/8 | 905.0739
Колонный кондиц.UP48.NT2R0 внутренний блок Inverter V | 14.00 | 15.90 | 410 | 590х1840х460 |  | 3/8 5/8 | 1227.0739
Кондиционер UU 09W ULD внешний блок Inverter V 1фаза | 2.50 | 3.00 | 410 |  | 770х540х245 | 1/4 3/8 | 800.4239
Кондиционер UU 12W ULD внешний блок Inverter V 1фаза | 3.50 | 4.00 | 410 |  | 770х540х245 | 1/4 3/8 | 817.6739
Кондиционер UU 18W UE2 внешний блок Inverter V 1фаза | 5.00 | 5.50 | 410 |  | 870х655х320 | 1/4 1/2 | 955.6739
Кондиционер UU 24W U42 внешний блок Inverter V 1фаза | 7.00 | 8.00 | 410 |  | 950х834х330 | 3/8 5/8 | 1124.7239
Кондиционер UU 30W U42 внешний блок Inverter V 1фаза | 8.00 | 9.00 | 410 |  | 950х834х330 | 3/8 5/8 | 1286.8739
Кондиционер UU 36W UO2 внешний блок Inverter V 1фаза | 10.00 | 11.00 | 410 |  | 950х1170х330 | 3/8 5/8 | 1537.5739
Кондиционер UU 37W UO2 внешний блок Inverter V 3 фазы | 10.00 | 11.00 | 410 |  | 950х1170х330 | 3/8 5/8 | 1537.5739
Кондиционер UU 42W U32 внешний блок Inverter V 1фаза | 12.50 | 14.00 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 5/8 | 1716.9739
Кондиционер UU 43W U32 внешний блок Inverter V 3 фазы | 12.50 | 14.00 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 5/8 | 1716.9739
Кондиционер UU 48W U32 внешний блок Inverter V 1фаза | 14.00 | 15.90 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 5/8 | 1830.8239
Кондиционер UU 49W U32 внешний блок Inverter V 3 фазы | 14.00 | 15.90 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 5/8 | 1830.8239
Кондиционер UU 60W U32 внешний блок Inverter V 1фаза | 15.00 | 16.90 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 5/8 | 2044.7239
Кондиционер UU 61W U32 внешний блок Inverter V 3 фазы | 15.00 | 16.90 | 410 |  | 950х1380х330 | 3/8 5/8 | 2044.7239
Кондиционер UU 70W U34 внешний блок Inverter V 3 фазы | 19.00 | 22.40 | 410 |  | 950х1380х330 | 1/4 1/1 | 3837.5739
Кондиционер UU 85W U74 внешний блок Inverter V 3 фазы | 23.00 | 27.00 | 410 |  | 1090х1625х380 | 1/2 7/8 | 4719.6239
Консольный кондиц.CQ09.NA0R0 внутренний блок Inverter V | 2.50 | 3.00 | 410 | 770х600х210 |  | 1/4 3/8 | 472.6739
Консольный кондиц.CQ12.NA0R0 внутренний блок Inverter V | 3.50 | 4.00 | 410 | 770х600х210 |  | 1/4 3/8 | 515.2239
Консольный кондиц.CQ18.NA0R0 внутренний блок Inverter V | 5.00 | 5.50 | 410 | 770х600х210 |  | 1/4 1/2 | 568.1239
Напольно-потол. кондиц.CV09.NE2R0 внутренний блок Inverter V | 2.50 | 3.00 | 410 | 900х490х200 |  | 1/4 3/8 | 446.2239
Напольно-потол. кондиц.CV12.NE2R0 внутренний блок Inverter V | 3.50 | 4.00 | 410 | 900х490х200 |  | 1/4 3/8 | 500.2739
Настенный кондиц.UJ 30.NV2R0 внутренний блок Inverter V | 8.00 | 9.00 | 410 | 1190х346х265 |  | 3/8 5/8 | 694.6239
Настенный кондиц.UJ 36.NV2R0 внутренний блок Inverter V | 10.00 | 11.00 | 410 | 1190х346х265 |  | 3/8 5/8 | 724.5239
Потолочный кондиц.CV18.NJ2R0 внутренний блок Inverter V | 5.00 | 5.50 | 410 | 950х650х220 |  | 1/4 1/2 | 552.0239
Потолочный кондиц.CV24.NJ2R0 внутренний блок Inverter V | 7.00 | 8.00 | 410 | 950х650х220 |  | 1/4 1/2 | 592.2739
Потолочный кондиц.UV30W.NJ2R0 внутренний блок Inverter V | 8.00 | 9.00 | 410 | 950х650х220 |  | 3/8 5/8 | 696.9239
Потолочный кондиц.UV36W.NK2R0 внутренний блок Inverter V | 10.00 | 11.00 | 410 | 1350х650х220 |  | 3/8 5/8 | 746.3739
Потолочный кондиц.UV42W.NL2R0 внутренний блок Inverter V | 12.50 | 14.00 | 410 | 1750х650х220 |  | 3/8 5/8 | 767.0739
Потолочный кондиц.UV48W.NL2R0 внутренний блок Inverter V | 14.00 | 15.50 | 410 | 1750х650х220 |  | 3/8 5/8 | 871.7239
Потолочный кондиц.UV60W.NL2R0 внутренний блок Inverter V | 15.00 | 16.90 | 410 | 1750х650х220 |  | 3/8 5/8 | 1006.2739
* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.

## PANASONIC
Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г | ЦЕНА
PANASONIC ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ
PANASONIC S-F 18 DB4E5/U-B 18 DBE5 кассетный кондиционер | [6 empty] | 1207.5239
PANASONIC S-F 24 DB4E5/U-B 24 DBE5 кассетный кондиционер | [6 empty] | 1628.4239
PANASONIC S-F 24 DD2E5/U-B 24 DBE5 канальный с пультом | [6 empty] | 1289.1739
PANASONIC S-F 24 DTE5/U-B 24 DBE5 подпотолочный | [6 empty] | 1514.5739
PANASONIC S-F 28 DB4E5/U-B 28 DBE5 кассетный кондиционер | [6 empty] | 1817.0239
PANASONIC S-F 28 DB4E5/U-B 28 DBE8 кассетный кондиционер | [6 empty] | 1992.9739
PANASONIC S-F 28 DD2E5/U-B 28 DBE5 канальный с пультом | [6 empty] | 1553.6739
PANASONIC S-F 28 DD2E5/U-B 28 DBE8 канальный с пультом | [6 empty] | 1729.6239
PANASONIC S-F 28 DTE5/U-B 28 DBE5 подпотолочный | [6 empty] | 1615.7739
PANASONIC S-F 28 DTE5/U-B 28 DBE8 подпотолочный | [6 empty] | 1791.7239
PANASONIC S-F 34 DB4E5/U-B 34 DBE5 кассетный кондиционер | [6 empty] | 2130.9739
PANASONIC S-F 34 DB4E5/U-B 34 DBE8 кассетный кондиционер | [6 empty] | 2268.9739
PANASONIC S-F 34 DD2E5/U-B 34 DBE5 канальный с пультом | [6 empty] | 1829.6739
PANASONIC S-F 34 DD2E5/U-B 34 DBE8 канальный с пультом | [6 empty] | 1967.6739
PANASONIC S-F 34 DTE5/U-B 34 DBE5 подпотолочный | [6 empty] | 1940.0739
PANASONIC S-F 34 DTE5/U-B 34 DBE8 подпотолочный | [6 empty] | 2078.0739
PANASONIC S-F 43 DB4E5/U-B 43 DBE8 кассетный кондиционер | [6 empty] | 2608.2239
PANASONIC S-F 43 DD2E5/U-B 43 DBE8 канальный с пультом | [6 empty] | 2130.9739
PANASONIC S-F 43 DTE5/U-B 43 DBE8 подпотолочный | [6 empty] | 2281.6239
PANASONIC S-F 50 DB4E5/U-B 50 DBE8 кассетный кондиционер | [6 empty] | 2833.6239
PANASONIC S-F 50 DD2E5/U-B 50 DBE8 канальный с пультом | [6 empty] | 2447.2239
PANASONIC S-F 50 DTE5/U-B 50 DBE8 подпотолочный | [6 empty] | 2600.1739
* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.